Версия 0.36 (rev0)
16 каналов управления.
- Каждому каналу управления можно задать собственное имя длиной до 32 символов (или 16 символов при использования национального языка в 2-х байтной кодировке)
- Цвет отображения на суточном графике.
- Каждый канал может быть одним из двух типов:
  -канал управления светом.
  -канал управления вентилятором охлаждения. (см.ниже)
16 «точек времени».
индивидуально для каждого канала управления светом. (итого максимум 256 точек)
8 групп каналов.
- Для каждой группы можно задать собственное имя длиной до 32 символов (или 16 символов при сипользования национального языка 2-х байтной кодировки)
- Каждая группа может содержать произвольное количество каналов управления светом(от 0 до 16)
- Каждой группе каналов можно назначить «температурную аварию».
8 температурных датчиков тип.DS18x20
Каждый температурный датчик может управлять произвольным количеством каналов управления охлаждением и произвольным количеством «температурных аварий»
Режим .«аварийный свет»
Может использовать произвольное количество каналов управления светом. Каждый используемый канал имеет индивидуальную настройку диммирования для данного режима.

1. Селектор выбора активного канала. Активный канал будет выделен утолщенной линией на суточном графике.
2. Текущее/актуальное значение диммирования для активного канала (п.1).
3. Выбор цвета отображения канала на суточном графике.
4. Селектор установки значений по умолчанию для данного канала или группы каналов (п.9).
5. Селектор выбора «точки времени».
6. Актуальное время/время редактирования.
7. Удаления «точки времени» (п.5).
8. Селектор добавления канала в одну из групп каналов.
9. Селектор группы каналов для отображения на суточном графике.
10. Добавление общей «точки времени» для выбранной группы каналов.
11. Слайдер перемещения/редактирования текущей «точки времени»
12. Слайдер редактирования значения диммирования выбранного канала к выбранной «точке времени»
13. Настройка функций каналов: именя канала, режим работы, тип канала.
  Групп каналов: имя группы.
14. Настройка режима «аварийный свет»: принадлежность каналов/значений диммирования каналов для режима.
15. Настройка зависимости работы каналов охлаждения от значений температурных датчиков.
  Настройка режима «температурной аварии» для группы каналов.
16. Настройка подключенных периферийных устройств (температурных датчиков), времени, сети, обновления прошивки и загрузки файлов.

Настройки каналов и групп:

1. ID канала.
2. Имя канала/описание: до 40 символов, при использовании национального языка не более 20 символов.
3. Цвет отображения канала на суточном графике
4. Режим канала: инверсный или стандартный.
5. Тип канала: LED/Fan(вентилятор охлаждения)
6. Имя/описание группы каналов: аналогично п.2.
7. Кнопка Set: актуализация введенных данных/значений
8. Кнопка закрытия окна.
Настройка режима «аварийный свет»

При активации данной настройки значения диммирования для всех каналов (кроме объявленных как каналы управления охлаждением) не участвующих в данном режиме устанавливаются в соответствии со значением первой «точки времени», участвующие в соответствующие значение слайдера данного канала.
Внимание, выход из данного режима и возврат контроллера в штатный режим функционирования возможен только по кнопке quit

Настройка каналов вентиляторов охлаждения и температурных аварий.

1. Для вентиляторов охлаждения устанавливается минимальная и максимальная температура и минимальные обороты вентилятора:
  Значение минимальных оборотов вентилятора соответствуют минимальной температуре выбранного температурного датчика.
2. Для «температурной аварии» настраивается критическая температура на выбранном температурном датчике при достижении которой, для всех каналов данной группы начнется снижение значений диммирования с соответствующим шагом (1 раз в 5 секунд.)
3. Каждый температурный датчик может быть «привязан» нескольким каналам охлаждения и/или к нескольким группам каналов.

Остальные настройки

- Выбор активного канала.
Активный канал выделяется утолщенной линией на суточном графике. Если выбранный канал принадлежит какой либо группе, то на суточном графике будут отображаться каналы только этой группы и в селекторе выбора каналов также будут отображаться только каналы данной группы. Для выбора доступны только каналы с типом LED. Для возврата к отображению и выбору всех каналов необходимо перевести селектор выбора группы (п.9) в значение «все каналы».
«Двойной клик мышкой» на суточном графике каналов приведет к добавлению «точки времени» и соответствующего значения диммирования канала для данного канала.